| Fach | BM5: Technologien d. Med. SA |
| --- | --- |
| Datum | Februar 2017 |
| Dozent | Keller, Haug, Dohm, Kaulich, Kupferschläger,... |
| Regulärer Klausurtermin oder Nachklausurtermin | Regulär |
| Maximal erreichbare Punktzahl |  |
| Anzahl Aufgaben Berechnung |  |
| Anzahl Aufgaben Freitext |  |
| Anzahl Aufgaben Multiple Choice | alle |

Kursiv:  genauer Wortlaut unklar

Gelb: richtige Antwort

- Welche maximale jährliche Dosis ist im Schaltraum eines Linearbeschleunigers zulässig?

  - 6mSv

  - 20mSv

  - 1mSv

- Nach welchem Formalismus wird der bauliche Strahlenschutz dimensioniert?

  - Ermittlung der Kenndosisleistung und Berechnung des notwendigen Schwächungsfaktors

  - Berechnung der Schwelle für den Kernphotoeffekt

  - Abschätzung der Zehntelwertsdicken

- Wie häufig muss die Kalibrierung des Dosismonitorsystems mindestens überprüft werden?

  - Jährlich

  - Halbjährlich

  - 14-tägig

- Welche der nachfolgenden Aufgaben fällt nicht in den Tätigkeitsbereich des Sachverständigen?

  - Prüfung des baulichen Strahlenschutzes

  - Prüfung der technischen Abschaltvorrichtung

  - Durchführung der klinischen Dosimetrie

- Wie oft ist die messtechnische Kontrolle zu wiederholen?

  - Jährlich

  - Alle 2 Jahre

  - Alle 5 Jahre

- …rechtliche Grundlage für den Strahlenschutz

  - Atomgesetz (…in Zukunft Strahlenschutzgesetz…)

- …welche(s?) Verfahren ist am besten geeignet zur Ermittlung der Organdosis?

  - …

- …Grenzwert für Schutz der Öffentlichkeit

  - 1mSv/a

- …Prinzip beim Röntgen

  - Schattenbild (analog/digital)

- Wer ist für die Anbringung der orangenen Tafel verantwortlich?

  - Fahrer

- Wann unterliegt ein radioaktiver Stoff den Beförderungsbedingungen?

  - Wenn er oberhalb der Freigrenze ist

- Welche Einrichtung überprüft ….?

  - Ärztliche Stelle

- Ab wann kann Materialaktivierung in der Strahlentherapie auftreten?

  - 8MeV

- Natürliche Strahlenquellen in der Bundesrepublik

  - …

  - …

  - …