Endo I Klausur WS1516

- Was gehört zu einer Risikoanalyse?

- Vorteile/Nachteile PUR?

- Vorteile /Nachteile Keramik?

- Vorteile Titan?

- Die Lagebezeichnungen, Medianebene?

- Galvanische Korrosion?

- Kriterien Risikobewertung?

- Was ist ein dTex was bedeutet 120 dTex 24?

- Warum Gewebe für Gefäßprothesen?

- Welche textile Struktur verwendet man für Zellkultur und warum?