Klausur Med. Verfahrenstechnik II WS18/19

- Autologe Chondrozytentransplantation

  - Verfahren beschreiben, zwei Nachteile davon

  - Ein alternatives Verfahren nennen und einen Vorteil davon

- Was bedeutet Sterility assurance level 10-6 ?

- Rheologie

  - Nennen Sie sechs Parameter, die Einfluss auf die Blutviskosität haben.

  - Drei unterschiedliche Drug eluting Stents, beschreiben Sie jeweils wie das Medikament aufgebracht ist und wirkt

- Immunsystem

  - Angeborenes und adapatives Immunsystem, die jeweilige Aufgabe beschreiben und Zellen für beides nennen

  - Zwei unerwünschte Immunreaktionen

- Wofür stehen TIPS und SIPS und wie unterscheiden sich die Verfahren?

- Zeichnen Sie ein IgG Antikörper, kennzeichnen Sie das N- und C-Ende und die jeweilige Aufgabe.

- Software als Medizinprodukt, welche drei Einteilungen gibt es, nennen Sie jeweils Beispiele.