Bestrahlungsplanung 2019 Wiederholungsprüfung

Gedächtnisprotokoll

Taschenrechner erlaubt, 60min Zeit.

Mehr Fragen als in Erstklausur (Erstklausur ca. 15 Fragen), Zeit relativ knapp.

Erstklausur relativ ähnlich zur Vorjahresprüfung.

Da der NUK und MR Linac Teil in unserem Jahrgang erst im 2. Semester unterrichtet wurde, sind sie nicht

Bestandteil dieser Klausur. Normalerweise wären diese Bereiche jedoch ebenfalls Prüfungsrelevant!

- 4 Anforderungen zur Körperstereotaxie für Lungenbestrahlung

- Wie können ECHTE Zufallszahlen generiert werden, nennen sie ein Beispiel

- VMAT vs IMRT (Step and Shoot) Technische Umsetzung beschreiben und Auswirkung auf Bestrahlungsplan erläutern

- PTV Definition und warum wichtig für Bestrahlung

- Definition PRT

- MUS berechnen für 6MV Gegenfeld, 3cm Messtiefe, isozentrisch, 0,5 Gy Dosierung
11 Leafs, breite 1cm. Achtung, Feld nicht quadratisch:
Hinweis: Bei Bestrahlung in Luft wird Volumenfeld eher als kleiner angenommen
Mus berechnen, Feldgröße ausrechnen und mithilfe von Tabelle MEnorm bestimmen

- Beschreibung von Collapsed Cone vs Pencil Beam Algorithmus

- Je 2 Vor und 2 Nachteile der MC Simulation

- Beschreibung der Dosisalgorithmen, 1D, 2D, 3D und Volle Dosissimulation

- Wie wird eine Brustbestrahlung durchgeführt:
schräg einfallende Gegenfelder, tangentiale Gegenfelder, in der Regel 6MV

- Dosis Wirkungsprinzip erklären mit Diagramm und Formeln. Warum wird dies meist nur  fraktioniert angewandt?

- Was muss bei der Neueinstellung eines Linacs berücksichtigt werden

- Zeichnen Sie schematisch das Querprofil eines Feldes mit Keil und geben sie die Keilrichtung an

- DVH ablesen für Dokumentation nach ICRU 83, V30% für Myelon und D5 für Parotis

- Definition und Beschreibung des therapeutischen Fensters
Nennen sie 2 Möglichkeiten der Vergrößerung des therapeutischen Fensters

- KERMA Definition mit Formeln

- Beschreibung von ionisierender Strahlung und Nennung der zwei Wirkungsprinzipien

- Man musste nummerieren, in welcher Reihenfolge eine Bestrahlungsplanung stattfindet. Ca. 10 Punkte, aufgelistet waren u.a.

Definition des Zielvolumens
Kontrolle von DVH und Tiefendosiskurve
Definition des Isozentrums
Festlegung des Berechnungsgitters
Felder und deren Geometrie anpassen

Wahl der Strahlenart

Berechnung der Dosisverteilung