## gültig
Überblick DIN Normen für die Strahlentherapie
1. Wichtige Normen
DIN Nummer | Kurztitel | gültige Ausgabe | vorhanden? |  | Bemerkung
|  |  | elektronisch | Papier
6800-2 | Referenz Dosimetrie | 2008-03-01 | ja |  | in Überarbeitung
6800-5 | TLD Dosimetrie | 2005-04-01 | ja
6809-1 | Spektren | 2010-03-01 | ja
6809-3 | Rö-Diagnostik Dosimetrie | 2012-09-01 | ja
6809-6 | Klinische Dosimetrie | 2003-12-01 | ja |  | in Überarbeitung
6809-7 | Patientendosis Rö Diagnostik | 2003-10-01 | ja
6812 | Strahlenschutz bis 300kV | 2010-02-01 | ja
6814-20 | Begriffe Radiologische Technik | 1992-01-01 | ja
6814-25 | Begriffe Radiologische Technik | 1990-11-01 | ja
6827-1 | Protokollierung Beschleuniger | 2000-09-01 | ja
6834-1 | Strahlenschutztüren | 2012-12-01 | ja
6847-2 | Baulicher Strahlenschutz Beschleuniger | 2008-09-01 | ja
6847-6 | EPID QA | 2012-09-01 | ja
6853-5 | Konstanzprüfung AL | 2012-09-01 | ja
6868-152 | Bildqualität Mammographie | 2005-02-01 | ja
6868-159 | Bildqualität teleradiologie | 2008-07-01 | ja
6870-1 | QA-Management Strahlentherapie | 2009-02-01 | ja
6875-1 | Stereotaxie | 2004-01-01 | ja
6875-2 | Stereotaxie- Konstanzprüfung | 2008-04-01 | ja
6875-3 | IMRT | 2008-03-01 | ja
6875-4 | IMRT Konstanzprüfung | 2011-10-01 | ja
61217 | Strahlentherapie Koordinaten | 2010-07-01 | ja
62083 | Planungssysteme | 2011-01-01 | ja
60976 | Linacs Qualitätsmerkmale | 2010-10-01 | ja
62467-1 | Dosimetrieinstrumente Brachytherapie | 2009-06-01 | ja
11929 | Grenzen bei messung ion Strahlung | 2011-01-01 | ja

## Entwurf
DIN Nummer | Kurztitel | gültige Ausgabe | vorhanden? |  | Bemerkung
|  |  | elektronisch | Papier
6809-4 | Dosimetrie kV | 2014-10-01 | ja
6809-8 | Kleinfelddosimetrie | 2014-03-01 | ja
6814-3 | Begriffe Dosimetrie | 2013-03-01 | ja
6800-1 | Dosimetrie Sondenmethode | 2013-04-01 | ja
6847-2 | Linac baulicher Strahlenschutz | 2012-10-01 | ja
6814-8 | Begriffe Strahlentherapie | 2012-04-01 | ja
80000-10 | Einheiten Kernphysik | 2012-10-01 | ja
6858-1 | QA PET/CT | 2012-10-01 | ja
6812 | kV baulicher Strahlenschutz | 2011-10-01 | ja
60976 | Qualitätsmerkmale Linacs | 2011-02-01 | ja
6802-6 | Neutronendosimetrie | 2010-08-01 | ja
60731 | Ionisationskammern | 2010-06-01 | ja
6868-151 | Abnahmeprüfung Zahnmedizin | 2008-04-01 | ja

## Beschaffung
DINs, die beschafft werden sollten
DIN Nummer | Kurztitel | gültige Ausgabe | Preis | Wer?