## Tabelle1
Region
GK | Zeit p.i. [h] | ANT | POST | geom. Mittel | FIA | Ohne Hintergrundkorrektur
2016-04-12 15:30 | 0 | 1798137 | 1608247 | 1700543.5707 | 1
2016-04-13 14:53 | 23.3833 | 984945 | 699731 | 830178.6252 | 0.48818
2016-04-14 10:17 | 42.7833 | 821791 | 569016 | 683821.7806 | 0.40212
2016-04-15 08:51 | 65.35 | 706793 | 476175 | 580135.4642 | 0.34115
Leber | Zeit p.i. [h] | ANT | FIA
2016-04-12 15:30 | 0 | 92384 | 0.054326
2016-04-13 14:53 | 23.3833 | 24507 | 0.014411
2016-04-14 10:17 | 42.7833 | 15382 | 0.0090453
2016-04-15 08:51 | 65.35 | 10461 | 0.0061516
Niere | Zeit p.i. [h] | POST | FIA
2016-04-12 15:30 | 0 | 104785 | 0.061619
2016-04-13 14:53 | 23.3833 | 36482 | 0.021453
2016-04-14 10:17 | 42.7833 | 30390 | 0.017871
2016-04-15 08:51 | 65.35 | 21292 | 0.012521
Tumor | Zeit p.i. [h] | POST | FIA
2016-04-12 15:30 | 0 | 38117 | 0.022415
2016-04-13 14:53 | 23.3833 | 79537 | 0.046772
2016-04-14 10:17 | 42.7833 | 70424 | 0.041413
2016-04-15 08:51 | 65.35 | 63023 | 0.037061
| GK |  |  | Leber |  |  | Niere |  | Tumor
S-Wert(Ref) | 3.49e-07 | mGy/(MBq*s) |  | 1.29e-05 | mGy/(MBq*s) |  | 8.03e-05 | mGy/(MBq*s) | 8.03e-05 | mGy/(MBq*s)
Masse (Ref) | 73700 | g |  | 1920 | g |  | 300 | g | na | g
Masse (real) | 78000 | g |  | 2000 | g |  | 350 | g | 90 | g
S-Wert (real) | 3.2976e-07 | mGy/(MBq*s) |  | 1.2384e-05 | mGy/(MBq*s) |  | 6.8829e-05 | mGy/(MBq*s) | 0.00026767 | mGy/(MBq*s) |  | Für die Berechnung des S-Werts des Tumors haben wir den S-Wert der Niere genommen und dann einfach weiter mit dem Quotienten aus Referenzmasse der Niere und Masse des Tumors weitergerechnet
S-Wert(manuell) | 3.0128e-07 |  |  | 1.175e-05 |  |  | 6.7143e-05 |  | 0.00026111 |  | Einheiten:
Residenzzeit | 193500 | s |  | 4656.8807 | s |  | 7774.1379 | s | 34502.7125 | s | b=1/h | Frage 1: Zwischen Referenz und realen Werten muss ein Unterschied sein, da sich reale Masse immer von der referenzmasse unterscheidet. Die manuell errechneten S-Werte kommen allerdings schon relativ gut an die tatsächlichen S-Werte heran, können also als Näherung verwendet werden.
spez. Dosis | 0.063809 | mGy/MBq |  | 0.057671 | mGy/MBq |  | 0.53508 | mGy/MBq | 9.2352 | mGy/MBq | a=1
abs. Dosis | 0.37328 | Gy |  | 0.33737 | Gy |  | 3.1302 | Gy | 54.0261 | Gy |  | Frage 2: Das Modell der manuell berechneten S-Werte umfasst nur die beta-Anteile des Luthetiums. Da dieses allerdings auch Gamma-Anteile hat, wird der S-Wert immer zu klein abgeschätzt.
Frage 3: Die Niere ist ein relativ kleines Organ, was von vielen weiteren Organen umgeben ist. Wir bekommen also von anderen Organen Dosisanteile, die nicht der Nierendosis zuzuordnen sind. Deswegen ist Niere oft "falsch positiv" zu bewerten. Selbst 3 Gy wären in Ordnung (max.7), tatsächlich ohne Überlagerung wären 1-2 Gy. Im Gegensatz dazu ist die Leber falsch positiv zu bewerten, weil hinter ihr die Lunge liegt, die die Dosis überhaupt nicht speichert, wir in dem genutzten Modell aber davon ausgehen.
Frage 4: Tumordosis deutlich höher als Risikoorgane. Daraus kann man eine hohe spezifische Anlagerung der Lu-PSMA-Therapie ablesen.