Was muss der MPE wissen?

Wechselwirkungen elektromagnetischer Strahlung mit Materie. 
MedSW_I (24)

Ausführungsformen von Szintillationsdetektoren.  
MedSW_II (10-12)

Kernzerfälle mit Besonderheiten 
MedSW_I (8-19) 

Radioaktives Gleichgewicht, Bedingungen, Prinzip von Radionuklidgeneratoren. 
MedSW_I (30, 39-40)

Abbildungseigenschaften von Kollimatoren. Wie wirken Abstand, Lochdurchmesser und -tiefe auf Auflösung und Empfindlichkeit?  
MedSW_III (20-24)

Prinzip der Positronen-Emissions-Tomographie (Kollimationsbedingung, Arten von Konzidenzen) 
MedSW_II (61-68)

Bildrekonstruktion: Verfahren und Unterschiede. Welche Korrekturen lassen sich mit den einzelnen Verfahren durchführen bzw. nicht durchführen? 
MedSW_III (19-27, 28, 44-46)+ Bestrahlungsplanungv3 (3-11)

Korrekturen bei Gammakameras
MedSW_II (30-37)+ Bestrahlungsplanungv3 (3-11)

Dosisbegriffe

Messung von Organaktivitäten
[bookmark: _GoBack]Bestrahlungsplanungv3 (3-11, 12-15)







