Gedächtnisprotokoll WS 18/19 – Tomographische Techniken:

- In welchem Bereich liegt die Auflösung von MRT?

- picomolar

- nanomolar

- femtomolar

- millimolar

- Eigenschaften, die ein Szintillator haben sollte? (Freitext mindestens 4)

- Welche Eigenschaften sollte die Elektronik haben für PET? (Freitext mindestens 4)

- Was bedeutet CRT? (Freitext)

- Was macht ein Szintillator (wandelt was in was um?)

- y in Licht

- Licht in y, usw.

- Irgendwas mit Koinzidenzmessungen /Zeitmessungen für PET, welche Annahmen oder so? (3 ankreuzen)

- Amplitude und Energie können als konstant angenommen werden

- man benutzt Trigger (einen Schwellenwert) für diese Messungen

- es werden die Ankunftszeiten der y im Detektor gemessen

- es kann eine Zeitauflösung unter 1ns erreicht werden

- Was kann man mit einer guten Zeitauflösung erreichen? (2 Richtige)

- TOF-System

- Signalverstärkung im …

- bessere Energieauflösung

- weniger randoms werden detektiert

- Wovon hängt die Auflösung im PET ab?

- Kristallgröße

- Nenne 2 Lichtdetektoren-Arten (Photosensoren?):

- z.B. SiPM, G-APD

- Diagramm von MR-Spektroskopie aus VL mit GABA und Molekülstruktur (beschriftet mit Zahlen an den Bindungen) gegeben?

- anhand des Diagramms herausfinden welche Struktur (Bindung) in der Mitte liegt

11. Warum macht man einen Transmissions-Scan?

- um Schwächung zu berücksichtigen

- irgendwas mit Hintergrundstrahlung

- Irgendwas mit Energiefenster, wofür, was damit gemacht?

- Energie mit der auch am Ende gerechnet wird (oder so)