Gedankenprotokoll Grundlagen der biomedizinischen Technik, WS21/22

Tipps/Infos zur Prüfung:

- 60 Fragen

- Das meiste Multiple-Choice, ein paar Formeln mussten angegeben werden und ein Ersatzschaltbild gezeichnet werden

- Die Punktzahl der Multiple-Choice-Fragen hat nicht unbedingt etwas mit der Anzahl der richtigen Antworten zutun gehabt. Manche Fragen gaben 1 Punkt und man musste vier Sachen ankreuzen und andersrum.

- 60 Fragen, locker in den 90 Minuten machbar

- Einige Altklausurfragen, er meinte aber, dass die nächste Klausur wohl nicht mehr so viel Multiple-Choice werden wird.

- Keine Fragen zum MRT

- Die Fragen waren nicht thematisch sortiert

Prüfungsaufgaben:

- Was sind die Funktionen der Haut?

  - Schutz vor Kälte

  - Wärmetauscher

  - Temperaturregulation

  - Tattooleinwand

  - Sensoroberfläche

- Was gehört zum passiven Bewegungsapparat?

  - Knochen

  - Muskeln

  - Bänder

  - Sehnen

  - Gelenke

  - Spongiosa

  - Compacta

- Was gilt für intensive und extensive Zustandsgrößen?

  - Intensive Zustandsgrößen sind abhängig von der Masse

  - Extensive Zustandsgrößen sind abhängig von der Masse

  - Beide sind unabhängig von der Masse

  - Wenn zwei Systeme mit identischen intensiven Zustandsgrößen addiert, verdoppeln sich die Zustandsgrößen

- Was gilt für isotherme Prozess?

  - Die Temperatur bleibt konst.

  - Der Druck bleibt konst.

  - Das Volumen bleibt konst.

- Was gilt für isochore Prozesse?

  - Das Volumen bleibt gleich

…

- Welche Formeln gelten im thermodynamischen Gleichgewicht?

  - Phasengleichgewicht

  - Elektrodynamisches Gleichgewicht

…

- Welche Eigenschaften besitzt ein Anti-Aliasing-Filter?

  - Tiefpass

  - Bandpass

  - Begrenzt die maximale Frequenz im Messsignal

  - Liefert eine Abtastfrequenz

  - Bandsperre

  - Hochpass

- R in Reihe geschaltet mit (R-C)-Parallelschaltung.

—>4 Ortskurven zur Auswahl, richtige sollte man ankreuzen (siehe Skript)

- Auf welches der folgenden Signale kann man die Fourier-Transformation anwenden? (Richtige Antwort/en ankreuzen)

- Welche Bedingungen muss ein Signal erfüllen, damit man die Fourier-Transformation anwenden kann?

  - Energiebegrenzt

  - Energieunbegrenzt

  - Endlich viele Unstetigkeiten mit undefinierten Links- und rechtsseitigen Grenzwerten

  - Endlich viele Unstetigkeiten mit definierten links- und rechtsseitigen Grenzwerten

- Zeichnen sie ein Ersatzschaltbild einer Elektrode und geben sie eine Legende mit allen verwendeten Bestandteilen an (inklusive Einheiten).

- Was sind die typischen Punkte der EKG-Abbildung?

  - A-B-C-D-E

  - O-P-Q-R-S

  - P-Q-R-S-T

- Gemessen werden soll ein Signal mit f_u > 0, f_o < unendl.. Was für einen Filter sollten sie verwenden?

  - Hochpass

  - Tiefpass

  - Bandpass

  - Bandsperre

- Was ist der Vorteil einer geringen Ausgangsimpedanz bei einem Biosignalverstärker?

  - Übertragung des Messsignals über weite Strecken möglich

…

- Aus welchen Teilen setzt sich das Eingangssignal eines Biosignalverstärkers zusammen?

  - Gleichtaktverstärkung

  - Gegentaktverstärkung

  - Phasenverstärkung

…

- Was verwendet man in der Medizintechnik?

  - Bipolare Ableitung

  - Unipolare Ableitung

  - Wheatstone’sche Messbrücke

  - Vierfachableitung

- Welche Arten von Ableitungen gibt es?

  - Invasiv

  - Nicht invasiv

  - Semi invasiv

  - Unipolar

  - Bipolar

- Wie verhalten sich Elektrodenpotential und Messgröße bei einer Messung einer bioelektrischen Spannung zueinander?

  - Elektrodenpotential = Messgröße

  - Elektrodenpotential > Messgröße

  - Elektrodenpotential < Messgröße

- Welche Elektroden sind zum Einsatz als biochemische Messwandler bei einer Ableitung geeignet?

  - Nicht polarisierbare Elektroden

  - Polarisierbare Elektroden

  - Reversible Elektroden

  - Irreversible Elektroden

- Wovon sind biochemische Prozesse abhängig?

  - Temperatur

  - pH-Wert

…

- Welche Temperatur im Körper wird auf 37°C geregelt?

  - Hauttemperatur

  - Körperkerntemperatur

…

- Was ist Bestandteil der Muskulatur?

  - Aktin

  - Myosin

  - Irgendwelche anderen Stoffe

- Welche Eigenschaft/en besitzt ein Heißleitetemperaturfühler?

  - Mit steigender Temperatur nimmt der Widerstand zu

  - Mit sinkender Temperatur steigt der Widerstand

  - Der Widerstand ist temperaturunabhängig

  - Mit steigender Temperatur nimmt der Widerstand ab

- Welche Eigenschaften besitzen photoelektrische Messwandler?

  - Klein

  - Teuer

  - Mechanisch empfindlich

  - Geringer Energieverbrauch

  - Berührungslose Messung

- Welche Eigenschaften besitzen elektrochemische Sensoren?

  - Lange Einstellzeit

  - Komplizierte Handhabung

  - Lange Haltbarkeit

…

- Welche Aussage/n über die Clark-Elektrode ist/sind richtig?

  - Amperometrische Elektrode

  - O2-Elektrode

  - N2-Elektrode

…

- Welche Verfahren können zur Abstands- und Geschwindigkeitsmessung verwendet werden?

  - Kapazitive Aufnehmer

  - Ultraschall-Doppler Verfahren

  - Feldplatte

  - Hall-Detektoren

  - Laser-Doppler Verfahren

…

- Mit welchen dieser Sensoren kann man konstante Drücke Messen?

  - Dehnmessstreifen

  - Piezoelektrische Aufnehmer

  - Piezoresistive Aufnehmer

  - Kapazitiver Aufnehmer

…

- Welche wichtigen zellulären Bestandteile hat das Blut?

  - Erythrozyten

  - Leukozyten

  - Thrombozyten

  - Natrium

  - Kalium

- Geben sie die Formel des spezifischen Leitwerts an. Benennen sie in einer Legende alle Bestandteile und geben sie deren Einheit an.

- Bis zu welcher Frequenz sind Wechselströme mit einer Stromstärke von 3 mA für das Gewebe unbedenklich?

- Welche Sensoren der Mechanorezeption antworten auf einen konstanten Druck bzw. eine Druckänderung?

  - SA

  - RA

  - PC

…

- Welche Sensoren der Mechanorezeptoren sind für eine Druckänderung (Vibrationsempfindung) zuständig?

  - SA

  - RA

  - PC

…

- Wovon der elektrische Widerstand der Haut abhängig?

  - Spannung

  - Gewebeart

  - Elektrodenfläche

  - Durchblutung

  - Elektrolythaushalt

  - Wassergehalt

  - Frequenz

- Was ist der Unterschied zwischen der Einthoven’schen und der Nehb Ableitung?

  - Bei der Nehb-Ableitung handelt es sich um eine unipolare Ableitung

  - Die Nehb-Ableitung ist eine Extremitätenableitung

  - Die Nehb-Ableitung ist eine Brustwandableitung

- Was kann an der Sauerstoffbindungskurve abgelesen werden?

  - Der Sauerstoffpartialdruck und die arterielle Sauerstoffsättigung des Hämoglobins

  - Der Sauerstoffpartialdruck und der venöse Kohlendioxidpartialdruck

…

- Womit kann man aus dem EKG die anatomische Lage des Herzens bestimmen?

  - Einthoven’sches Dreieck

  - Wilson’sches Quadrat

…

- Welche Störgrößen gibt es bei der Polsoximetrie?

  - Umgebungstemperatur

  - Carboxyhämoglobin

  - Methämoglobin

  - Dyshämoglobin

…

- Welche dieser Verfahren sind für die Messung des Schlag- bzw. Herzminutenvolumens geeignet?

  - Fick’sche Methode

  - Indikatorverdünnungsverfahren

  - Impedanzkardiografie

…

- Welche der folgenden Verfahren sind geometrische Berechnungsverfahren zur Bestimmung enddiastolischer und -systolischer Parameter?

  - Modifizierte Teichholz Formel

  - Single-planes Ellipsoid

  - Biplanes Ellipsoid

  - Hemispherischer Zylinder

  - Scheibchensummstionsmethode

  - Fick’sche Methode

  - Kubicek Formel

- In welchen der folgenden Gebiete wird die Impedanzkardiografie angewendet?

  - Luft- und Raumfahrt

  - Kardiologie

  - Rehabilitation

  - Anästhesie

  - Klinische Pharmakologie

  - Verhaltensmedizin

  - Chirurgie

- Welche der folgenden Herzschrittmachertypen gibt es?

  - Einkammersysteme

  - Dreikammersysteme

  - Frequenzadaptierte Herzschrittmacher

  - Hochfrequente Herzschrittmacher

  - Vorhofgesteuerte Herzschrittmacher

  - Funkgesteuerte Herzschrittmacher

- In welchem Teil der Atemwege findet der Gasaustausch hauptsächlich statt?

  - Bronchien

  - Luftröhre

  - Alveolen

- Welches Gesetz liegt er Funktion der Laminarstromrezeptoren zugrunde?

  - Laplace

  - Boyle-Mariotte

  - Hagen-Poiseuille

…

- Was wird mit der Lungenventilationsszintigrafie gemessen?

  - Lungenbelüftung

  - Lungendurchblutung

…

- Wie lautet die Formel zur Bestimmung des Schalldruckpegels? Geben sie auch eine Legende mit allen Größen und Einheiten an.

- Wie lautet die Maßeinheit für den Lautstärkepegel?

- In welcher Einheit wird die Tonheit angegeben?

- Welche der folgenden Größen sind wichtige akustische Kenngrößen?

  - Schallschnelle

  - Schallgeschwindigkeit

…

- Aus welchen Bestandteilen ist ein neuzeitliches Endoskop aufgebaut?

  - Beleuchtungseinrichtung

  - Optischer Teil

  - Mechanischer Teil

  - Akustischer Teil

- Ein Objekt steht im Krümmungsmittelpunkt eines Konkavspiegels. Welche Eigenschaften weist das entstehende Bild auf?

  - Invertiert

  - Gleich groß wie Objekt

  - Keiner als Objekt

  - Virtuell

  - Aufrecht

- Krümmungsmittelpunkt und Brennpunkt liegen zwischen Objekt und Konkavspiegel (das Objekt ist also weiter als der Krümmungsmittelpunkt vom Spiegel entfernt). Welche Eigenschaften weist das entstehende Bild auf?

  - Invertiert

  - Größer

  - Kleiner

  - Aufrecht

- Welche Probleme gibt es bei dem Einsatz des Endoskops in der minimalinvasiven Chirurgie?

  - Erschwerte Hand-Augen-Koordination

  - Schlechteres Tastgefühl

  - Komplizierte mechanische Handhabung

  - Beschränkte Sicht

  - Schnellere Wundheilung

  - Kleinere Wunden

  - Längere Operationsdauer

- In welchem Wellenlängenbereich liegen Röntgenstrahlen?

  - 2,5 pm bis 10 nm

  - 10 nm bis 1 mm

  - 1 mm bis 10 cm

  - 0,5 m bis 2 km

- Welche Eigenschaften sollte ein Röntgengerät besitzen?

  - Wartungsfreundlich

  - Geringe Wärmeabgabe

  - Hohe Quantenenergie

  - Tolles Design

  - Hohe Leistung

  - Kleiner Fokus

  - Kostengünstige Herstellung

…

- Das Spektrum der charakteristischen Strahlung ist…

  - Kontinuierlich

  - Diskret

- Mit welchem/welchen der folgenden Verfahren kann man das Totraumvolumen bestimmen?

  - Stickstoff-Einwasch

  - CO2-Indikatorverfahren

  - Helium-Einwasch

…

- Mit welchem/welchen der folgenden Verfahren kann man die funktionelle Residualkapazität bestimmen?

  - Stickstoff-Einwasch

  - Stickstoff-Auswasch

  - Helium-Einwasch

  - Helium-Auswasch

…