## Tabelle1
1. Strom-Spannungskennlinie
Für Stromfehlerschaltung
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11 |  | 0 | 0
U in V | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |  | 0.2 | 0.02249 |  |  | 0 | 0 | 0
I in mA | 0 | 22.49 | 44.4 | 67.7 | 90 | 112 | 135.1 | 157.1 | 179.5 | 202.1 |  | 0.4 | 0.0444 |  |  | 0.2 | 18.29 | 0.01829
[12 empty] | 0.6 | 0.0677 |  |  | 0.4 | 36.43 | 0.03643
Für Spannungsfehlerschaltung | [11 empty] | 0.8 | 0.09 |  |  | 0.6 | 54.7 | 0.0547
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11 |  | 1 | 0.112 |  |  | 0.8 | 73.4 | 0.0734
U in V | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |  | 1.2 | 0.1351 |  |  | 1 | 92.2 | 0.0922
I in A | 0 | 18.29 | 36.43 | 54.7 | 73.4 | 92.2 | 109.8 | 128.3 | 145.9 | 164.7 |  | 1.4 | 0.1571 |  |  | 1.2 | 109.8 | 0.1098
[12 empty] | 1.6 | 0.1795 |  |  | 1.4 | 128.3 | 0.1283
[12 empty] | 1.8 | 0.2021 |  |  | 1.6 | 145.9 | 0.1459
2. Potentiometer | [15 empty] | 1.8 | 164.7 | 0.1647
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11
l1 in m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
U in V | 0.18 | 0.36 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.26 | 0.8 | 0.9 | 1
[12 empty] | 0.1 | 0.18
[12 empty] | 0.2 | 0.36
[12 empty] | 0.3 | 0.54
[12 empty] | 0.4 | 0.72
[12 empty] | 0.5 | 0.9
[12 empty] | 0.6 | 1.08
[12 empty] | 0.7 | 1.26
[12 empty] | 0.8 | 1.44
[12 empty] | 0.9 | 1.62
[12 empty] | 1 | 1.8
3. Wheatstone´sche Brücke
Rx = R22
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 |  | Mittelwert Rx | 49.1147
Rn in Ω | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Standartabweichung | 0.33012
l1 in cm | 62 | 55 | 49.8 | 45 | 41.5 | 38 | 35.2 | 32.8 |  | Unsicherheit | 0.23343
l2 in cm | 38 | 45 | 50.2 | 55 | 58.5 | 62 | 64.8 | 67.2 |  | Prozentual | 0.47527
Widerstand | 48.9474 | 48.8889 | 49.6016 | 49.0909 | 49.6581 | 49.0323 | 48.8889 | 48.8095
Ry = R22
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 |  | Mittelwert Ry | 80.4862
RN in Ω | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Standartabweichung | 0.43641
l1 in cm | 73 | 67 | 61.6 | 57.2 | 53.5 | 50.1 | 47.1 | 44.5 |  | Unsicherheit | 0.30859
l2 in cm | 27 | 33 | 38.4 | 42.8 | 46.5 | 49.9 | 52.9 | 55.5 |  | Prozentual | 0.38341
Widerstand | 81.1111 | 81.2121 | 80.2083 | 80.1869 | 80.5376 | 80.3206 | 80.1323 | 80.1802
Rx¦¦Ry
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 |  | Mittelwert Rx¦¦Ry | 32.4913 | Rges berechnet | 30.5018 | Prozentuale Differenz | 6.1233
RN in Ω | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Standartabweichung | 0.17896 | Fehlerrechnung Rges gemessen | 0.10035
l1 in cm | 52.1 | 44.8 | 39.5 | 35.2 | 31.5 | 29 | 26.4 | 24.5 |  | Unsicherheit | 0.12654 | Prozentual | 0.32898
l2 in cm | 47.9 | 55.2 | 60.5 | 64.8 | 68.5 | 71 | 73.6 | 75.5 |  | Prozentual | 0.38341
Widerstand | 32.6305 | 32.4638 | 32.6446 | 32.5926 | 32.1898 | 32.6761 | 32.2826 | 32.4503
RxRy in Reihe
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 |  | Mittelwert | 136.5949 | Rges berechnet | 129.6009 | Prozentuale Differenz | 5.1203
RN in Ω | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Standartabweichung | 0.23297 | Fehlerrechnung Rges brechnet | 0.38693
l1 in cm | 82 | 77.4 | 73.2 | 69.5 | 66.1 | 63 | 60.3 | 57.7 |  | Unsicherheit | 0.16474 | Prozentual | 0.29856
l2 in cm | 18 | 22.6 | 26.8 | 30.5 | 33.9 | 37 | 39.7 | 42.3 |  | Prozentual | 0.1206
Widerstand | 136.6667 | 136.9912 | 136.5672 | 136.7213 | 136.4897 | 136.2162 | 136.7003 | 136.4066