BM3 Wintersemester 23/24
· Definition therapeutisches Fenster
· 2 Möglichkeiten das therapeutische Fenster zu erweitern
· Neueinrichtung Linac, drei Größen zum einmessen
· 3D Faltungsalgorithmus, Formel und Definition, Was braucht man für Eingangsgrößen und wie werden diese bestimmt?
· Kann man D_mean aus einem DVH ablesen (mit Begründung)
· Ablesen aus DVH für PTV und OAR nach ICRU, sowie D_5Gy und V_30%
· Definition Kerma
· Definition Linear Quadratische Modell
· Zwei Vorteile und zwei Nachteile Monte Carlo
· Was muss gegeben sein um das PTV zu bestimmen (ganz komisch formuliert; einfach GTV, CTV und PTV definieren, das die auf einander aufbauen)
· Vier Anforderungen an eine Körperstereotaxie
· Biologische-Äquivalenz Dosis 3x18Gy Lunge
· [bookmark: _GoBack]Warum wird bei der SBRT nicht auf D_median verschrieben?
· Maximaldosis bei 3x15Gy Lungenstereotaxie auf 65% Isodosenlinie
· Welche Parameter beeinflussen den Modulationsgrad von IMRT (Step and Shot) mit Begründung
· NUK-Teil: 
· PRRT Aufgabe aus Vorlesung mit anderen Zahlen
· Welche Größen braucht man für MIRD, wie ist der schematische Rechenvorgang
