BM3 Wintersemester 23/24

- Definition therapeutisches Fenster

- 2 Möglichkeiten das therapeutische Fenster zu erweitern

- Neueinrichtung Linac, drei Größen zum einmessen

- 3D Faltungsalgorithmus, Formel und Definition, Was braucht man für Eingangsgrößen und wie werden diese bestimmt?

- Kann man D_mean aus einem DVH ablesen (mit Begründung)

- Ablesen aus DVH für PTV und OAR nach ICRU, sowie D_5Gy und V_30%

- Definition Kerma

- Definition Linear Quadratische Modell

- Zwei Vorteile und zwei Nachteile Monte Carlo

- Was muss gegeben sein um das PTV zu bestimmen (ganz komisch formuliert; einfach GTV, CTV und PTV definieren, das die auf einander aufbauen)

- Vier Anforderungen an eine Körperstereotaxie

- Biologische-Äquivalenz Dosis 3x18Gy Lunge

- Warum wird bei der SBRT nicht auf D_median verschrieben?

- Maximaldosis bei 3x15Gy Lungenstereotaxie auf 65% Isodosenlinie

- Welche Parameter beeinflussen den Modulationsgrad von IMRT (Step and Shot) mit Begründung

- NUK-Teil:

  - PRRT Aufgabe aus Vorlesung mit anderen Zahlen

  - Welche Größen braucht man für MIRD, wie ist der schematische Rechenvorgang