Gedächnisprotokoll: SS26

Aufgabe 1 Wirkungsquerschnitt Photonen( Analog zur Altklausuraufgabe 2021) Wirkungsquerschnitt von Wolfram berechnen, gegeben waren war Massenschwächungskoeffizient, molare Masse und Na

Aufgabe 2 Uran Masse Molare Masse und Aktivität gegeben berechnen der Halbwertszeit

Aufgabe 3 (Analog zur Altklausuraufgabe 2021) Berechnung der notwendigen Anzahl an Bleifolien (jeweils Dicke von 0,1 mm), damit ein Photonenstrahl auf 10% seiner ursprünglichen Intensität reduziert werden kann. Gegeben war die Halbwertsschichtdicke. Der Abstand zwischen Quelle und Detektor beträgt 2 cm

Aufgabe 4 WW Photonen Erklären Energiebereich Sekundärtreilchen und was mit Primärteichen passiert.

Aufgabe 5 compten (Altklausur 2017 Krieger) Wieso sind die Massenschwächungskoeffizienten für Photonenenergien um 1 – 2 MeV für alle Materialien nahezu gleich groß?

Aufgabe 6 Wirkungsquerschnitt Photoeffekt? Ob es Grenzenergie gibt und wie hoch diese ist?

Aufgabe 7 Comptenstreuung 45 Gard vorwärts und 45 Grad rückwärts Energie berechnen

Aufgabe 8 Welche Wellenlänge hat Vernichtungsstrahlung wenn Photon bei Paarbildung die Grenzenergie für Paarbildung hat.

Aufgabe 9 Auifgabe zu Bremsvermögen :
a) Defintion

b) Zusammensetzung

c) Abhängigkeit Stoßbremsvermögen

d) Was ist krit Energie und Abschätzen Elektronen in Wasser

Aufgabe 10 Nach was werden Neutronen eingeteilt

Aufgabe 11 Bilanzgleichung für allgemeinen Fall

Aufgabe 12 Teile der Strahlungstransportgleichung benennen

Aufgabe 13 geg: Dosisleisung Neutronen nach Abschalten von Hochenergetischer Strahlung am Linac, Dosisleistung die für Strahlenschutz noch in Ordung ist , Halbwertszeit

Berechnen der Zeit

Aufgabe 14 Eine radioaktive Strahlungsquelle hat Aktivität von x Bq . Pro Zerfall werden 2 Teilchen mit einer Energie von 1,25 MeV emittiert. Wiee groß ist die Teilchenflussdichte in 1 m Abstand vom Strahler im Vakuum? Wie groß ist die Energieflussdichte?

Aufgabe 15 Definition und Einheit von Kerma